| Организация. |  |
| --- | --- |
| Адрес. |  |
| Контактное лицо. |  |
| тел/факс. |  |
| Где устанавливается. |  |
| Тип трансформа-тора | Вариант исполнения | Номинальный ток, а | Вторичная нагрузка при cosφ=0,8 в классе точности, ВхА | Ток термической стойкости, кА (кратность) | Номинальная предельная кратность | Длительность протекания тока к.з., с | Размеры, мм | Климатическое исполнение |
|  |  | первичный | вторичный |  |  |  | 10 |  |  |  | Dmax | dmin | Нmax |  |
| ПРИМЕР ЗАКАЗА: |

| Тип трансформа-тора | Вариант исполнения | Номинальный ток, а | Вторичная нагрузка при cosφ=0,8 в классе точности, ВхА | Ток термической стойкости, кА (кратность) | Номинальная предельная кратность | Длительность протекания тока к.з., с | Размеры, мм | Климатическое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | первичный | вторичный | 0,5 | 1 | 3 | 10 |  |  |  | Dmax | dmin | Нmax |  |
| ТВ-35-II | 150/5 | 50 75 100 150 | 5 | - - - - | - - - - | - - - - | 10 20 20 30 | 25 | - - - - | 3 | 185 | 88 | 200 | У2 |