## Опросный лист для заказа

## Глоссарий

| 1 группа (тип трансформатора) |  |
| --- | --- |
| А | Автотрансформатор |
| Б/м | трансформатор |
| 2 группа (количество фаз) |  |
| О | однофазный трансформатор |
| Т | трехфазный трансформатор |
| 3 группа (система охлаждения) |  |
| М | система охлаждения с естественной циркуляцией масла типа ONAN |
| Д | система охлаждения с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха типа ONAF |
| ДЦ | система охлаждения с принудительной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха типа OFAF |
| Ц | система охлаждения с принудительной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воды типа OFWF |
| Н | система охлаждения с принудительной циркуляцией масла направленного действия |
| 4 группа (количество обмоток) |  |
| Т | трехобмоточный |
| Б/м | двухобмоточный |
| 5 группа (система регулирования) |  |
| Н | регулирование напряжение под нагрузкой |
| Б/м | переключение напряжения без возбуждения |
| 6 группа (особенности типа) |  |
| Б | трансформатор для питания буровых |
| В | трансформатор с горизонтальным расположением вводов |
| Г | трансформатор с грозозащитой |
| Д | трансформатор для питания электродегидраторов |
| Ж | трансформатор для железных дорог |
| З | трансформатор защищенный (с азотной защитой) |
| К | трансформатор с кабельными вводами |
| Л | трансформатор с литая изоляция |
| М | трансформатор для металлургического производства |
| Н | трансформатор с негорючим диэлектриком (мидель, силикон, т.д.) |
| П | трансформатор передвижной для железных дорог |
| П | трансформатор печной |
| П | трансформатор преобразовательный |
| С | трансформатор для собственных нужд генерирующих станций |
| С | трансформатор сухой |
| У | трансформатор усиленный к толчкам нагрузки |
| Ф | трансформатор с форсированной система охлаждения |
| Ш | трансформатор шахтный |
| Э | трансформатор для питания электропривода |