Опросный лист

Для заказа трансформаторов напряжения

Наименование предприятия:________________________________________________________

Контактное лицо:_________________________________________________________________

Телефон/факс/e-mail:______________________________________________________________

| Наименование параметров | Характеристики |
| --- | --- |
| Тип трансформатора |  |
| Количество, штук |  |
| Климатическое исполнение |  |
| Класс напряжения первичной обмотки, кВ |  |
| Номинальное напряжение первичной обмотки, В |  |
| Номинальное напряжение вторичной обмотки, В |  |
| Класс точности вторичной обмотки |  |
| Номинальная мощность вторичной обмотки при указанном классе точности, ВА |  |
| Предельная мощность вне класса точности, ВА |  |
| Условия применения трансформатора (в сетях, на подстанции) |  |
| Контактные телефоны (факс, e-mail) службы эксплуатации |  |
| Информация о ранее установленных трансформаторах |  |

Образец заполнения опросного листа на трансформатор напряжения:

| Наименование параметров | Характеристики |
| --- | --- |
| Тип трансформатора | НОЛП-6 |
| Количество, штук | 3 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Класс напряжения первичной обмотки, кВ | 6 |
| Номинальное напряжение первичной обмотки, В | 6600 |
| Номинальное напряжение вторичной обмотки, В | 100 |
| Класс точности основной вторичной обмотки | 0,2 |
| Номинальная мощность вторичной обмотки при указанном классе точности, ВА | 30 |
| Предельная мощность вне класса точности, ВА | 400 |
| Условия применения трансформатора (в сетях, на подстанции, в лаборатории и т.д.) | ОРУ п/с «Северная» Горэлектросеть г. Н. Тагил |
| Контактные телефоны (факс, e-mail) службы эксплуатации | (код) 123-45-67 Нач. службы Петров П.П. |
| Информация о ранее установленных трансформаторах | Новое оборудование |