Однофазный трансформатор:
Приложение к заявке/запросу №____________ от _____________

Наименование организации: ___________________________________________
Контактное лицо (Ф.И.О.) _____________________________________________
Контактный телефон/факс: ____________________________________________

e-mail.: _______________________________________________________________
 Примечание: 
 1. По требованию заказчика трансформаторы могут поставляться с любым сочетанием напряжений до 1000 В.
 2. Возможно изготовление трансформаторов как разделительных (ОСМР) 
 3. Поля отмеченные * (звездочкой) являются обязательными для заполнения
 2.2. Технические характеристики трансформатора

2.1. Общие сведения

| № п/п | Тип трансформатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1.2. | Однофазный сухой (ОСМ, ОСО, ОСОВ, ТС) (Выбрать) |  |  |  |
| № п/п | Параметры |  | Показатель Выбранного/ Указанное значения | Примечание |
| *1 | Номинальная мощность, кВА (0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,5; 0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,3; 10,0; 16,0; 20,0; 2,5; Другая/) (Выбрать/Указать) |  |  |  |
| 2 | Номинальная частота, Гц 50; 60 (Выбрать) |  |  |  |
| *3 | Номинальное напряжение первичной обмотки ВН, В 660; 380; 220; 127; Другое до 1000 В (Выбрать/ Указать ) |  |  |  |
| *4 | Номинальное напряжение вторичной обмотки НН, до 1000 В (Указать) |  |  |  |
| 5 | Степень защиты обеспечиваемая кожухом, IP (Выбрать) IP00; IP20; IP 21; IP22; IP23; IP32; IP33; IP 54$ IP65 |  |  |  |
| 6 | Климатическое исполнение: Умеренный климат (У), умеренный и холодный (УХЛ), холодный (ХЛ), Тропическое (Т), Морской (М), другое (Выбрать) |  |  |  |
| 7 | Категория размещения трансформатора по ГОСТ15150: 2; 3 (Выбрать) |  |  |  |
|  | Дополнительные параметры: |  |  |  |
| 8 | Размещение трансформатора | Под навесом или в помещениях, с доступом наружного воздуха |  |  |
|  |  | В закрытом помещении с естественной циркуляцией воздуха |  |  |
|  |  | В закрытом помещении с искусственно регулируемыми климатическими условиями |  |  |
|  |  | В закрытом помещении с повышенной влажностью |  |  |
| 9 | Исполнение: (Без корпуса/ В корпусе/ Герметичный корпус/ Другое) |  |  |  |
| 10 | Габаритные размеры, (если есть ограничения) (длина*ширина*высота), мм |  |  |  |
| 11 | Масса, кг; (если есть ограничения) |  |  |  |
| 12 | Особые условия эксплуатации |  |  |  |
| 13 | Дополнительно |  |  |  |