- Опросный лист

- Для заказа трансформаторов тока

- Наименование предприятия:________________________________________________________

- Контактное лицо:_________________________________________________________________

- Телефон/факс/e-mail:______________________________________________________________

| Наименование параметров | Характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип трансформатора |  |  |  |  |
| Количество, штук |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение, кВ. |  |  |  |  |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ. |  |  |  |  |
| Номинальная частота, Гц. |  |  |  |  |
| # Номинальный первичный ток, А. | №1 | №2 | №3 | №4 |
| # Номинальный вторичный ток, А. |  |  |  |  |
| Номинальный класс точности вторичных обмоток. |  |  |  |  |
| Номинальная вторичная нагрузка |  |  |  |  |
| Номинальный коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений |  |  |  |  |
| Номинальная предельная кратность обмотки для защиты. |  |  |  |  |
| Ток термической стойкости, кА t= |  |  |  |  |

- Образец заполнения опросного листа на трансформатор тока

| Наименование параметров | Характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип трансформатора | ТВ-110-IX-3 |  |  |  |
| Количество, штук | 6 |  |  |  |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |  |  |  |
| Номинальный класс точности вторичных обмоток. | №1 | №2 | №3 |  |
|  | 0,5S | 5Р | 5Р |  |
| # Номинальный первичный ток, А. | 1000 | 1000 | 1000 |  |
| # Номинальный вторичный ток, А. | 5 | 5 | 5 |  |
| Номинальная вторичная нагрузка. | 50 | 30 | 30 |  |
| Номинальная предельная кратность обмотки для защиты. |  | 20 | 20 |  |
| Кратность тока термической стойкости, кА | 36 |  |  |  |