#### Опросный лист  №                от

| # Организация. |  |
| --- | --- |
| Адрес. |  |
| # Контактное лицо. |  |
| тел/факс. |  |
| ### Где устанавливается. |  |

| Тип трансформатора | Вариант исполнения | Номинальный ток, а |  | Вторичная нагрузка при cosφ=0,8 в классе точности, ВхА |  |  |  | Ток термической стойкости, кА (кратность) | Номинальная предельная кратность | Длительность протекания тока к.з., с | Размеры, мм |  |  | Климатическое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | первичный | вторичный |  |  |  | 10 |  |  |  | Dmax | dmin | Нmax |  |

Количество:

Пример:

| Тип трансформатора | Вариант исполнения | Номинальный ток, а |  | Вторичная нагрузка при cosφ=0,8 в классе точности, ВхА |  |  |  | Ток термической стойкости, кА (кратность) | Номинальная предельная кратность | Длительность протекания тока к.з., с | Размеры, мм |  |  | Климатическое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | первичный | вторичный | 0,2S | 0,5S | 0.5 | 1 |  |  |  | Dmax | dmin | Нmax |  |
| ТВ-110-IX | 600/5 | 200 300 400 600 | 5 | - - - - | - - 10 30 | - 10 15 - | 10 - - - | 50 | - - - - | - | 550 | 420 | 270 | УХЛ1 |