Опросный лист на трансформатор тока ТФМ

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) |  | Значения параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Основные технические характеристики: |  |  |
| - 1.1 | - Заводской тип (марка) |  |  |
| - 1.2 | - Вид внутренней изоляции |  |  |
| - 1.3 | - Тип внешней изоляции (фарфор, полимер) |  |  |
| - 1.4 | - Номинальное рабочее фазное напряжение, кВ |  |  |
| - 1.5 | - Наибольшее рабочее фазное напряжение, кВ |  |  |
| - 1.6 | - Номинальная частота, Гц |  |  |
| - 1.7 | - Количество ступеней трансформации |  |  |
| - 1.8 | Номинальный ток первичной обмотки, А |  |  |
| - 1.9 | Допустимая перегрузка по первичному току, при котором сохраняется заявленный класс точности для измерительных обмоток, при температуре окружающего воздуха до +40оС, % |  |  |
| - 1.10 | Ток термической стойкости при длительности при, кА Время действия тока КЗ, с |  |  |
| - 1.11 | Ток электродинамической стойкости, кА |  |  |
| - 1.12 | Номинальный вторичный ток, А |  |  |
| - 1.13 | Количество вторичных обмоток |  |  |
| - 1.14 | Параметры вторичных обмоток |  |  |
|  | - Обмотка № 1 (измерение, защита) | - Класс точности, % - Номинальная нагрузка, ВА |  |
|  | Обмотка № 2 (измерение, защита) | - Класс точности, % Номинальная нагрузка, ВА |  |
|  | - Обмотка № 3 - (измерение, защита) | - Класс точности, % - Номинальная нагрузка, ВА |  |
|  | - Обмотка № 4 - (измерение, защита) | - Класс точности, % - Номинальная нагрузка, ВА |  |
|  | - Обмотка № 5 - (измерение, защита) | - Класс точности, % - Номинальная нагрузка, ВА |  |
| - 1.15 | Коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений |  |  |
| - 1.16 | Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты, не менее |  |  |
| - 1.17 | Габаритные размеры, высота/диаметр, м |  |  |
| - 1.18 | Масса трансформатора, кг |  |  |
| - 1.19 | Масса масла, кг |  |  |