ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ТРАНСФОРМАТОР ТОКА TG

## SPECIFICATION FOR CURRENT TRANCFORMER TYPE TG

| Наименование организации Заказчика Customer, name of Organization |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контактное лицо (ФИО) Contact person |  |  |  |  |  |
| Телефон/Факс Phone/Fax |  |  |  |  |  |
| Дата заполнения Date of data entering |  |  |  |  |  |
| Наименование проекта (место установки) Project name (installation site) |  |  |  |  |  |
| Количество Quantity |  |  |  |  |  |
| Планируемый срок поставки Required delivery time |  |  |  |  |  |
| Номер бюджетного предложения (заполняет изготовитель) Offer number |  |  |  |  |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ RATED PARAMETERS |  |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение, кВ Rated voltage, kV |  | 110 кВ (TG 145) |  |  |  |
|  |  | 150 кВ (TG 170) |  |  |  |
|  |  | 220 кВ (TG 245) |  |  |  |
|  |  | 330 кВ (TG 420) |  |  |  |
|  |  | 500 кВ (TG 550) |  |  |  |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ Maximum operating voltage, kV |  |  |  |  |  |
| Номинальный первичный ток, А Rated primary current, A | 300-600-1200; 500-1000-2000; 400-800; 750-1500; 750-1500-3000 2000-4000 |  |  |  |  |
| Ток термической стойкости, кА/сек (20/3; 31,5/1; 40/1; 50/1*) Rated short-time current, kA/sek (20/3; 31,5/1; 40/1; 50/1*) |  |  |  |  |  |
| Ток электродинамической стойкости, кА (50 / 80 /100/125) Rated peak-withstand current, kA (50 / 80 /100/125) |  |  |  |  |  |
| Номинальный вторичный ток (5 А или 1 А) Rated secondary current (5 А or 1 А) |  |  |  |  |  |
| Номинальная предельная кратность обмоток для защиты Rated accuracy limit factor |  |  |  |  |  |
| Коэффициент безопасности приборов (базовое исполнеиние – 10) Instrument security factor (FS) (10 for basic version) |  |  |  |  |  |
| Длина пути утечки изоляторов, cм/ кВ Creepage distance of bushings, cm/kV |  |  |  |  |  |
| Частота, Гц Frequency, Hz |  |  |  |  |  |
| Параметры вторичных обмоток Secondary winding data Классы точности обмоток для учета и измерения: 0,2S, 0,2, 0,5S, 0,5 Accuracy class of measuring winding: 0,2S, 0,2, 0,5S, 0,5 Классы точности обмоток для защиты: 5Р или 10Р Accuracy class of protective winding: 5Р or 10Р |  |  | Обмотка №1 / winding №1 |  |  |
|  |  |  | - Класс / Accuracy class |  |  |
|  |  |  | - Мощность / Burden, ВА/VA |  |  |
|  |  |  | Обмотка №2 / winding №2 |  |  |
|  |  |  | - Класс / Accuracy class |  |  |
|  |  |  | - Мощность / Burden, ВА/VA |  |  |
|  |  |  | Обмотка №3 / winding №3 |  |  |
|  |  |  | - Класс / Accuracy class |  |  |
|  |  |  | - Мощность / Burden, ВА/VA |  |  |
|  |  |  | Обмотка №4 / winding №4 |  |  |
|  |  |  | - Класс / Accuracy class |  |  |
|  |  |  | - Мощность / Burden, ВА/VA |  |  |
|  |  |  | Обмотка №5 / winding №5 |  |  |
|  |  |  | - Класс / Accuracy class |  |  |
|  |  |  | - Мощность / Burden, ВА/VA |  |  |
| Диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С Range of ambient temperature, С |  |  |  |  |  |
| Материал изоляторов Insulator material |  |  |  | фарфор / полимер porcelain / polymer |  |
| Наличие опоры (высота 2,5м) под трансформатор |  |  |  | Да/нет |  |
| Высота установки над уровнем моря, м Installation altitude m.a.s.l. |  |  |  |  |  |
| ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ SPECIAL NOTES: |  |  |  |  |  |
| 1. 2. 3. |  |  |  |  |  |

* 50кА/1 сек только для 330-500кВ / 50 kA/1sek  only for 330-500 kV.

Опросный лист заполнил:  _______________     _________________            _________________________

(должность)   / (position)         ( подпись)   / (signature)                                         (ФИО) / (Name)

Опросный лист проверил: Специалист КТБ          _________________            _______________________

(подпись)   / (signature)                                         (ФИО) / (Name)

Заказ согласовал:  Специалист Отдела проектов  _________________            _______________________

(подпись)   / (signature)                                         (ФИО) / (Name)

Заказ принял:  Специалист Отдела снабжения   _________________            ________________________

(подпись)   / (signature)                                         (ФИО) / (Name)