| Опросный лист. Трансформаторы силовые. |
| --- |
| (Заполняется заказчиком по ГОСТ 52719, ГОСТ 11677, ГОСТ 16772, согласовывается с заводом изготовителем) |
| № п/п | Параметры | Выбрать, указать |
| 1 | Тип трансформатора: |  |
|  | Трехфазный сухой -ТС, ТСЗ, ТСП, ТСПУ, ТСЗП и др. (указать) |  |
|  | Трехфазный масляный – ТМ, ТМГ, ТМП (выбрать) |  |
|  | Трехфазный с негорючим жидким диэлектриком-ТНГ |  |
|  | Однофазный сухой – ОС, ОСЗ, ОСП, ОСЗП и др. (указать) |  |
|  | Однофазный масляный - ОМ, ОМП (выбрать) |  |
| 2 | Частота сети, Гц | 50 |
| 3 | Номинальная (типовая) мощность трансформатора, кВА (указать) |  |
|  | Мощность обмоток ВН (СО), кВА * | Мощность обмоток НН (ВО), кВА * |  |  |
| 4 | Класс напряжения, кВ |  |
|  | Линейное напряжение обмоток ВН (СО), В | Линейное напряжение обмоток НН (ВО), В |  |  |
| 5 | Схема и группа соединения обмоток: УH /Д-11, У/Ун-0, Д/Ун-11 и др. (указать) |  |
| 6 | Диапазон регулирования ПБВ (+кол.ступ * величина ступ.%), прочерк, если нет |  |
| 7 | Напряжение КЗ (или диапазон значений напряжения КЗ: от-до), % (указать) |  |
| 8 | Ток холостого хода, % (указать) |  |
| 9 | Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3: Нормальный (Н), облегченный (О) (выбрать) | Н- масляные О- с негорючим жидким диэлектриком, сухие |
| 10 | Условия работы | нормальные |
| 11 | Климатическое исполнение: |  |
|  | Умеренный климат (У), умеренный и холодный (УХЛ), холодный (ХЛ), другое (указать) |  |
| 12 | Категория размещение трансформатора по ГОСТ15150: 1, 2, 3, 4 для масляных трансформаторов; 3, 4 для сухих трансформаторов (выбрать) |  |
| 13 | Назначение трансформатора: |  |
|  | Для электроснабжения потребителей |  |
|  | Для собственных нужд электростанций |  |
|  | Для комплектных подстанций |  |
|  | Специальные преобразовательные |  |
|  | Иное (указать) |  |
| 14 | Конструктивные данные трансформатора: |  |
|  | Способ подсоединения стороны ВН: (кабельное, шкафное) |  |
|  | Расположение вводов: (на узкой стороне, на широкой стороне, на крышке) |  |
|  | Наличие контроля температур (да, нет) |  |
|  | Наличие ограничителей напряжения (да, нет) |  |
|  | Габаритные размеры, если есть ограничения, (длина*ширина*высота), мм |  |
| 15 | Дополнительные требования: |  |
|  | Наличие трансформаторов тока (да, нет) |  |
| 16 | Степень защиты оболочки трансформатора |  |
| 17 | Класс нагревостойкости изоляции А, В, F, H |  |
| 18 | Специальные дополнительные характеристики (указать): |  |